## Monitoreo Calidad de Agua 2021
CODIGO | SITIO | Fecha | Hora | Temperatura de Aire (C°) | Temperatura de agua (C°) | PH | Oxígeno 1 | Oxígeno 2 | O2 PROM | %SAT. OD | Turbidez 50 ml (# incremento) | Turbidez 25 ml (# incremento) | TURBIDEZ | Alcalinidad Mg/L | Dureza Mg/L | Nitratos | Fosfatos | Inicio de Incubacion | VOLUMEN MUESTRA (ml) | TEMP. INCUBACIÓN (C°) | TIEMPO INCUBACIÓN (Hrs) | E. COLI M1 | E. COLI M2 | E. COLI M3 | E. COLI TOTAL (UFC) | OTROS COLIFORMES M1 | OTROS COLIFORMES M2 | OTROS COLIFORMES M3 | OTROS COLIFORMES (TOTAL) | Caudal l/s | Cad Muestra | OBSERVACIONES
1 | Cascada Colonos | 2022-01-10 | 13:00 | 16 | 14 | [12 empty] | 13:45 | 1 | 35 | 48 | 57 | 41 | 56 | 5133.3333 | 86 | 95 | 129 | 10333.3333 |  | 2022-01-01 | Color clara.
2 | Loto Azul | 2022-01-18 | 14:12 | 15 | 12 | 7.5 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 68 | 1 |  | 5 | 105 | 80 |  |  | 15:00 | 1 | 35 | 42 | 57 | 57 | 59 | 5766.6667 | 52 | 61 | 40 | 5100 |  | 2022-01-01 | Color clara.
3 | Alfareros | 2022-01-13 | 10:59 | 16 | 14 | [12 empty] | 11:08 | 1 | 35 | 48 | 44 | 61 | 54 | 5300 | 81 | 91 | 101 | 9100 |  | 2022-01-01 | Color lechoso.
4 | Garrapata | 2022-01-12 | 13:15 | 17 | 9 | 8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 76 | 1 |  | 5 | 45 | 30 |  |  | 16:00 | 2 | 35 | 48 | 19 | 22 | 23 | 1066.6667 | 96 | 95 | 118 | 5150 |  | 2022-01-01
5 | Molino Viejo | 2022-01-19 | 12:48 | 14.5 | 16 | 7.5 | 6.4 | 6.8 | 6.6 | 67 | 1 |  | 5 | 50 | 30 |  |  | 16:00 | 1 | 35 | 41 | 3 | 1 | 3 | 233.3333 | 113 | 135 | 65 | 10433.3333 |  | 2022-01-01
6 | EL Tanque | 2022-01-11 | 12:48 | 15 | 14 | 7.5 | 6.2 | 6.8 | 6.5 | 61 | 1 |  | 5 | 50 | 50 |  |  | 13:40 | 1 | 35 | 43 | 3 | 2 | 7 | 400 | 89 | 93 | 92 | 9133.3333 |  | 2022-01-01 | Color lechoso.
7 | San Francisco | 2022-01-12 | 12:18 | 18 | 15 | 7.5 | 6.2 | 6.6 | 6.4 | 62 | 2 |  | 10 | 75 | 50 |  |  | 13:40 | 0.5 | 35 | 43 | 73 | 72 | 69 | 14266.6667 | 56 | 70 | 59 | 12333.3333 |  | 2022-01-01 | Color café, bajo el nivel del río.
8 | El Salto | 2022-01-11 | 11:45 | 17 | 16 | 7.5 | 6.6 | 7 | 6.8 | 68 | 3 |  | 15 | 65 | 60 |  |  | 13:40 | 1 | 35 | 43 | 15 |  | 5 | 666.6667 | 128 | 119 | 125 | 12400 |  | 2022-01-01 | Color café, bajo el nivel del río.
9 | Lo Shi | 2022-01-12 | 12:48 | 18 | 9.5 | 7.5 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 64 | 1 |  | 5 | 45 | 30 |  |  | 16:00 | 1 | 35 | 48 | 2 | 4 | 1 | 233.3333 | 30 | 48 | 53 | 4366.6667 |  | 2022-01-01 | Se usa el cause del río en el sistema de riego.
10 | El Ojito | 2022-01-12 | 14:00 | 18 | 16 | 7 | 5.8 | 6 | 5.9 | 59 | 1 |  | 5 | 45 | 30 |  |  | 16:00 | 2 | 35 | 48 | 24 | 18 | 29 | 1183.3333 | 211 | 201 | 235 | 10783.3333 |  | 2022-01-01 |  | <
11 | El Ancón | 2022-01-17 | 13:48 | 15 | 13 | 7 | 6.8 | 6.6 | 6.7 | 62 | 2 |  | 10 | 40 | 30 |  |  | 15:00 | 2 | 35 | 42 | 1 | 0 | 1 | 33.3333 | 52 | 38 | 49 | 2316.6667 |  | 2022-01-01 |  | >
12 | Los Caracoles | 2022-01-18 | 12:42 | 15 | 14 | 7.5 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 69 |  | 6 | 60 | 40 | 30 |  |  | 15:00 | 1 | 35 | 42 | 6 | 12 | 11 | 966.6667 | 78 | 115 | 125 | 10600 |  | 2022-01-01 | Llovio ayer, color café.
13 | Los Alamos | 2022-01-21 | 12:39 | 15 | 11.5 | 7.5 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 68 | 1 |  | 5 | 40 | 30 |  |  | 15:00 | 3 | 35 | 48 | 32 | 21 | 21 | 822.2222 | 250 | 138 | 56 | 4933.3333 |  | 2022-01-01
14 | Las Ahujas | 2022-01-21 | 14:17 | 14 | 13 | 7.5 | 7.4 | 7.2 | 7.3 | 69 | 0 |  | 2 | 40 | 20 |  |  | 15:00 | 3 | 35 | 48 | 4 | 2 | 0 | 66.6667 | 132 | 127 | 116 | 4166.6667 |  | 2022-01-01
1 | Cascada Colonos | 2022-02-17 | 10:55 | 16 | 16 | [12 empty] | 12:05 | 1 | 35 | 30 | 99 | 91 | 79 | 8966.6667 | 95 | 85 | 69 | 8300 |  | 2022-02-01
2 | Loto Azul | 2022-02-17 | 11:36 | 15 | 14 | 7.5 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 70 | 1 |  | 5 | 120 | 100 |  |  | 12:05 | 1 | 35 | 30 | 3 | 6 | 5 | 466.6667 | 26 | 16 | 11 | 1766.6667 | 95.94 | 2022-02-01 | Color café.
3 | Alfareros | 2022-02-17 | 11:07 | 16 | 16 | [12 empty] | 12:05 | 1 | 35 | 30 | 64 | 54 | 64 | 6066.6667 | 65 | 69 | 72 | 6866.6667 |  | 2022-02-01
4 | Garrapata | 2022-02-16 | 14:25 | 14 | 10 | 7.5 | 7.6 | 7.8 | 7.7 | 68 | 1 |  | 5 | 35 | 30 |  |  | 17:00 | 2 | 35 | 47 | 1 | 1 | 0 | 33.3333 | 65 | 42 | 35 | 2366.6667 | 88.281 | 2022-02-01
5 | Molino Viejo | 2022-02-22 | 11:55 | 18 | 16 | 7 | 6.8 | 6.2 | 6.5 | 65 | 1 |  | 5 | 50 | 40 |  |  | 12:30 | 1 | 35 | 48 | 50 | 50 | 33 | 4433.3333 | 58 | 45 | 30 | 4433.3333 | 29.806 | 2022-02-01 | Había esces fecales serca del cause.
6 | EL Tanque | 2022-02-21 | 14:00 | 22 | 17 | 7.5 | 6.4 | 6.6 | 6.5 | 66 | 3 |  | 15 | 55 | 30 |  |  | 16:30 | 1 | 35 | 48 | 3 | 4 | 9 | 533.3333 | 165 | 115 | 181 | 15366.6667 | 1323.57 | 2022-02-01 | Color lechoso.
7 | San Francisco | 2022-02-21 | 14:38 | 21 | 19 | 7.5 | 6 | 6.2 | 6.1 | 65 | 3 |  | 15 | 80 | 50 |  |  | 16:30 | 0.5 | 35 | 48 | 58 | 55 | 66 | 11933.3333 | 119 | 181 | 199 | 33266.6667 |  | 2022-02-01 | Color café.
8 | El Salto | 2022-02-21 | 16:16 | 18 | 17.5 | 7.5 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 66 | 3 |  | 15 | 80 | 70 |  |  | 16:30 | 1 | 35 | 48 | 14 | 20 | 20 | 1800 | 115 | 46 | 99 | 8666.6667 |  | 2022-02-01 | Color café.
9 | Lo Shi | 2022-02-25 | 15:00 | 21 | 12.5 | 7.5 | 6.8 | 7.2 | 7 | 65 | 1 |  | 5 | 55 | 40 |  |  | 17:00 | 2 | 35 | 48 | 78 | 74 | 74 | 3766.6667 | 129 | 131 | 128 | 6466.6667 | 10.863 | 2022-02-01 | Se hizo en el canal de riego.
10 | El Ojito | 2022-02-16 | 14:39 | 16 | 18 | 7 | 5 | 5.4 | 5.2 | 54 | 1 |  | 5 | 45 | 30 |  |  | 17:00 | 2 | 35 | 47 | 1 | 4 | 0 | 83.3333 | 169 | 181 | 250 | 10000 |  | 2022-02-01
11 | El Ancón | 2022-02-22 | 14:30 | 21 | 16 | 7.5 | 6 | 6.2 | 6.1 | 61 | 1 |  | 5 | 45 | 20 |  |  | 17:00 | 2 | 35 | 48 | 3 | 1 | 3 | 116.6667 | 215 | 200 | 250 | 11083.3333 | 70.2 | 2022-02-01
12 | Los Caracoles | 2022-02-23 | 15:20 | 19 | 16 | 7.5 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 68 | 1 |  | 5 | 35 | 20 |  |  | 17:00 | 2 | 35 | 46 | 4 | 4 | 9 | 283.3333 | 119 | 149 | 200 | 7800 | 3033.082 | 2022-02-01
13 | Los Alamos | 2022-02-23 | 14:40 | 19 | 13 | 6.5 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 69 | 1 |  | 5 | 40 | 20 |  |  | 17:00 | 2 | 35 | 46 | 3 | 6 | 6 | 250 | 28 | 65 | 78 | 2850 |  | 2022-02-01 | Pasaba muy poca agua.
14 | Las Ahujas | 2022-02-22 | 15:01 | 19 | 15 | 7 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 65 | 1 |  | 5 | 45 | 30 |  |  | 17:00 | 2 | 35 | 48 | 0 | 0 | 2 | 33.3333 | 40 | 69 | 43 | 2533.3333 | 233.293 | 2022-02-01
1 | Cascada Colonos | 2022-03-15 | 12:08 | 24 | 15 | [12 empty] | 12:40 | 1 | 35 | 48 | 125 | 145 | 186 | 15200 | 65 | 45 | 78 | 6266.6667 |  | 2022-03-01
2 | Loto Azul | 2022-03-15 | 13:00 | 20 | 13 | 7 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 58 | 1 |  | 5 | 85 | 60 |  |  | 13:35 | 1 | 35 | 48 | 20 | 23 | 15 | 1933.3333 | 48 | 46 | 10 | 3466.6667 |  | 2022-03-01
3 | Alfareros | 2022-03-15 | 12:00 | 24 | 15 | [12 empty] | 14:40 | 1 | 35 | 48 | 53 | 70 | 61 | 6133.3333 | 36 | 41 | 44 | 4033.3333 |  | 2022-03-01
4 | Garrapata | 2022-03-16 | 12:56 | 14 | 12.5 | 7 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 61 | 1 |  | 5 | 35 | 20 |  |  | 15:20 | 1 | 35 | 42 | 0 | 0 | 3 | 100 | 24 | 19 | 21 | 2133.3333 | 54.944 | 2022-03-01
5 | Molino Viejo | 2022-03-28 | 10:38 | 17 | 15 | 7 | 6.4 | 6.2 | 6.3 | 61 | 0 |  | 2 | 50 | 30 |  |  | 11:55 | 2 | 35 | 48 | 13 | 14 | 13 | 666.6667 | 29 | 51 | 83 | 2716.6667 | 36.915 | 2022-03-01
6 | EL Tanque | 2022-03-17 | 14:38 | 17 | 17 | 7.5 | 6.4 | 6.6 | 6.5 | 66 | 1 |  | 5 | 60 | 50 |  |  | 14:59 | 1 | 35 | 48 | 8 | 9 | 11 | 933.3333 | 250 | 250 | 250 | 25000 |  | 2022-03-01 | Había un pato bañandose en el río, removieron el cause del río y como que hicieron una presa; no pudimos monitorear caudal.
7 | San Francisco | 2022-03-17 | 10:40 | 20 | 16 | 7.5 | 6.2 | 6.4 | 6.3 | 62 | 2 |  | 10 | 80 | 60 |  |  | 15:15 | 0.5 | 35 | 48 | 63 | 72 | 61 | 13066.6667 | 165 | 99 | 115 | 25266.6667 |  | 2022-03-01 | Color café, olía a perro muerto.
8 | El Salto | 2022-03-16 | 10:35 | 17 | 16 | 7 | 6.6 | 7 | 6.8 | 68 | 2 |  | 10 | 80 | 50 |  |  | 15:20 | 1 | 35 | 42 | 17 | 13 | 21 | 1700 | 65 | 115 | 175 | 11833.3333 |  | 2022-03-01
9 | Lo Shi | 2022-03-17 | 13:30 | 19 | 12 | 7.5 | 7 | 7.2 | 7.1 | 65 | 0 |  | 2 | 50 | 30 |  |  | 15:15 | 2 | 35 | 48 | 30 | 17 | 24 | 1183.3333 | 225 | 185 | 110 | 8666.6667 | 7.974 | 2022-03-01
10 | El Ojito | 2022-03-16 | 11:20 | 16 | 16 | 7 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 66 | 1 |  | 5 | 50 | 30 |  |  | 15:20 | 2 | 35 | 42 | 7 | 5 | 2 | 233.3333 | 112 | 250 | 153 | 8583.3333 |  | 2022-03-01 | Hay muchas algas.
11 | El Ancón | 2022-03-25 | 12:06 | 17 | 14 | 7.5 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 62 | 1 |  | 5 | 45 | 30 |  |  | 15:22 | 2 | 35 | 48 | 1 | 1 | 4 | 100 | 115 | 116 | 125 | 5933.3333 | 86.688 | 2022-03-01
12 | Los Caracoles | 2022-03-25 | 14:20 | 22 | 17 | 7.5 | 6.8 | 7 | 6.9 | 70 | 1 |  | 5 | 45 | 40 |  |  | 15:22 | 1 | 35 | 48 | 2 | 1 | 5 | 266.6667 | 68 | 72 | 81 | 7366.6667 | 1936.67 | 2022-03-01
13 | Los Alamos | 2022-03-25 | 13:14 | 18 | 15 | 7 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 62 | 1 |  | 5 | 30 | 30 |  |  | 15:22 | 2 | 35 | 48 | 0 | 1 | 0 | 16.6667 | 0 | 6 | 12 | 300 | 17.883 | 2022-03-01
14 | Las Ahujas | 2022-03-25 | 11:28 | 19 | 11 | 7.5 | 7 | 7 | 7 | 62 | 0 |  | 2 | 35 | 30 |  |  | 15:22 | 2 | 35 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 53 | 54 | 3033.3333 | 83.621 | 2022-03-01
1 | Cascada Colonos | 2022-04-18 | 13:45 | 19 | 16 | [12 empty] | 14:00 | 1 | 35 | 43 | 76 | 61 | 53 | 6333.3333 | 99 | 85 | 67 | 8366.6667 |  | 2022-04-01
2 | Loto Azul | 2022-04-18 | 14:35 | 19 | 15 | 7 | 5 | 5 | 5 | 50 | 2 |  | 10 | 75 | 80 |  |  | 15:05 | 1 | 35 | 44 | 0 | 0 | 1 | 33.3333 | 23 | 23 | 16 | 2066.6667 |  | 2022-04-01 | Se observa como estancada el agua, fluye muy lento.
3 | Alfareros | 2022-04-18 | 13:30 | 17 | 16 | [12 empty] | 14:00 | 1 | 35 | 43 | 100 | 215 | 82 | 13233.3333 | 125 | 250 | 93 | 15600 |  | 2022-04-01
4 | Garrapata | 2022-04-27 | 10:56 | 15 | 12.5 | 7.5 | 7 | 7.2 | 7.1 | 66 | 1 |  | 5 | 60 | 30 |  |  | 13:30 | 2 | 35 | 48 | 4 | 0 | 2 | 100 | 64 | 54 | 4 | 2033.3333 | 39.663 | 2022-04-01
5 | Molino Viejo | 2022-04-29 | 14:17 | 27 | 16 | 7.5 | 5 | 5 | 5 | 51 | 1 |  | 5 | 55 | 30 |  |  | 15:30 | 2 | 35 | 48 | 27 | 31 | 21 | 1316.6667 | 64 | 58 | 47 | 2816.6667 |  | 2022-04-01 | Estaba estancada el agua, no se midio caudal.
6 | EL Tanque | 2022-04-25 | 12:57 | 24 | 17 | 7 | 6 | 6.2 | 6.1 | 62 | 4 |  | 20 | 65 | 40 |  |  | 15:35 | 1 | 35 | 48 | 2 | 9 | 10 | 700 | 10 | 59 | 58 | 4233.3333 | 1345.293 | 2022-04-01 | Pucieron cabllerizas del otro lado , usaron la escabadora para remover el suelo del río, dejaron una isla en medio del cause, quitaron la maleza alrededor del sitio.
7 | San Francisco | 2022-04-28 | 11:45 | 24 | 17 | 7.5 | 6.4 | 6.2 | 6.3 | 64 | 2 |  | 10 | 70 | 40 |  |  | 14:45 | 1 | 35 | 48 | 76 | 81 | 76 | 7766.6667 | 95 | 89 | 69 | 8433.3333 |  | 2022-04-01 | Color café.
8 | El Salto | 2022-04-25 | 14:35 | 24 | 16 | 7 | 6.6 | 6.8 | 6.7 | 67 | 3 |  | 15 | 75 | 40 |  |  | 15:35 | 1 | 35 | 48 | 34 | 27 | 36 | 3233.3333 | 81 | 76 | 91 | 8266.6667 |  | 2022-04-01
9 | Lo Shi | 2022-04-21 | 13:20 | 20 | 14 | 7.5 | 6.4 | 6.2 | 6.3 | 60 | 1 |  | 5 | 40 | 30 |  |  | 15:00 | 1 | 35 | 48 | 7 | 9 | 4 | 666.6667 | 30 | 34 | 17 | 2700 | 17.965 | 2022-04-01
10 | El Ojito | 2022-04-21 | 12:20 | 16 | 19 | 7 | 5.4 | 5 | 5.2 | 56 | 2 |  | 10 | 60 | 20 |  |  | 15:00 | 2 | 35 | 48 | 4 | 12 | 2 | 300 | 33 | 78 | 2 | 1883.3333 |  | 2022-04-01 | Subió el nivel del agua, había animales pastoreando antes del sitio de muestreo.
11 | El Ancón | 2022-04-28 | 13:10 | 16 | 16 | 7.5 | 6 | 6 | 6 | 60 | 1 |  | 5 | 45 | 40 |  |  | 14:45 | 2 | 35 | 48 | 5 | 4 | 2 | 183.3333 | 61 | 19 | 11 | 1516.6667 | 137.894 | 2022-04-01
12 | Los Caracoles | 2022-04-29 | 13:10 | 24 | 17 | 8 | 6.4 | 6.8 | 6.6 | 67 | 1 |  | 5 | 35 | 30 |  |  | 15:30 | 1 | 35 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 100 | 693.962 | 2022-04-01 | Había un cause nuevo en el río.
13 | Los Alamos | 2022-04-29 | 12:35 | 16 | 16 | 7 | 6.6 | 6.2 | 6.4 | 64 | 1 |  | 5 | 35 | 20 |  |  | 15:38 | 2 | 35 | 48 | 4 | 1 | 2 | 116.6667 | 31 | 19 | 25 | 1250 | 13.053 | 2022-04-01
14 | Las Ahujas | 2022-04-28 | 13:40 | 16 | 14.5 | 7.5 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 62 | 1 |  | 5 | 60 | 40 |  |  | 14:45 | 2 | 35 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2 | 1 | 366.6667 | 191.778 | 2022-04-01
1 | Cascada Colonos | [23 empty] | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  | 2022-05-01 | No se pudo hacer monitoreo por bloqueo del acceso.
2 | Loto Azul | 2022-05-19 | 11:48 | 22 | 14 | 7.5 | 4 | 4 | 4 | 38 | 2 |  | 10 | 170 | 170 |  |  | 12:30 | 1 | 35 | 45 | 1 | 0 | 2 | 100 | 0 | 1 | 3 | 133.3333 |  | 2022-05-01 | No se pudo sacar caudal porque estaba como estancada el agua.
3 | Alfareros | [23 empty] | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  | 2022-05-01 | No se pudo hacer monitoreo por bloqueo del acceso.
4 | Garrapata | 2022-05-18 | 12:16 | 20 | 15 | 7.5 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 65 | 1 |  | 5 | 40 | 30 |  |  | 15:00 | 2 | 35 | 48 | 20 | 18 | 10 | 800 | 84 | 75 | 68 | 3783.3333 | 46.68 | 2022-05-01
5 | Molino Viejo | 2022-05-31 | 12:00 | 27 | 16 | 7.5 | 5 | 5 | 5 | 51 | 1 |  | 5 | 55 | 30 |  |  | 13:30 | 2 | 35 | 45 | 27 | 31 | 21 | 1316.6667 | 64 | 58 | 47 | 2816.6667 |  | 2022-05-01 | No se pudo sacar caudal porque estaba como estancada el agua.
6 | EL Tanque | 2022-05-17 | 12:30 | 17 | 17 | 7.5 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 68 | 0 |  | 2 | 65 | 40 |  |  | 14:00 | 2 | 35 | 44 | 18 | 24 | 25 | 1116.6667 | 25 | 49 | 59 | 2216.6667 | 1998.384 | 2022-05-01 | Había un pato nadando.
7 | San Francisco | 2022-05-17 | 11:30 | 18 | 17.5 | 8 | 7 | 7 | 7 | 71 | 3 |  | 15 | 40 | 70 |  |  | 14:00 | 1 | 35 | 44 | 97 | 91 | 75 | 8766.6667 | 79 | 90 | 89 | 8600 |  | 2022-05-01
8 | El Salto | 2022-05-17 | 10:50 | 22 | 16.5 | 7.5 | 7 | 7 | 7 | 70 | 2 |  | 10 | 75 | 50 |  |  | 14:00 | 1 | 35 | 44 | 29 | 23 | 20 | 2400 | 75 | 68 | 79 | 7400 |  | 2022-05-01
9 | Lo Shi | 2022-05-26 | 13:00 | 20 | 16 | 7.5 | 6.2 | 6.6 | 6.4 | 64 | 2 |  | 10 | 45 | 30 |  |  | 17:00 | 1 | 35 | 48 | 8 | 5 | 1 | 466.6667 | 51 | 82 | 35 | 5600 | 79.206 | 2022-05-01 | Llovio la noche anterior.
10 | El Ojito | 2022-05-18 | 11:30 | 24 | 20 | 7 | 5.4 | 5.8 | 5.6 | 60 | 3 |  | 15 | 45 | 30 |  |  | 15:00 | 2 | 35 | 48 | 7 | 5 | 13 | 416.6667 | 119 | 129 | 128 | 6266.6667 |  | 2022-05-01 | Se veía como grasa en el agua.
11 | El Ancón | 2022-05-23 | 12:10 | 21 | 17 | 7 | 6 | 5.6 | 5.8 | 59 | 1 |  | 5 | 45 | 20 |  |  | 17:00 | 2 | 35 | 40 | 1 | 1 | 1 | 50 | 65 | 89 | 27 | 3016.6667 | 177.881 | 2022-05-01 | Llovio ayer por la noche.
12 | Los Caracoles | 2022-05-30 | 13:38 | 18 | 14 | 8 | 6.4 | 6.8 | 6.6 | 61 | 2 |  | 10 | 45 | 30 |  |  | 15:05 | 1 | 35 | 42 | 4 | 7 | 3 | 466.6667 | 65 | 79 | 76 | 7333.3333 | 2307.36 | 2022-05-01
13 | Los Alamos | 2022-05-30 | 12:11 | 18 | 15 | 7 | 6.4 | 6.6 | 6.5 | 63 | 1 |  | 5 | 30 | 20 |  |  | 15:05 | 2 | 35 | 42 | 2 | 4 | 6 | 200 | 61 | 44 | 89 | 3233.3333 | 10.757 | 2022-05-01
14 | Las Ahujas | 2022-05-30 | 11:05 | 19 | 14 | 7.5 | 6.6 | 6.8 | 6.7 | 64 | 1 |  | 5 | 45 | 20 |  |  | 15:05 | 2 | 35 | 42 | 5 | 4 | 6 | 250 | 28 | 69 | 87 | 3066.6667 | 290.598 | 2022-05-01
1 | Cascada Colonos | [23 empty] | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  | 2022-07-01
2 | Loto Azul | 2022-06-21 | 11:15 | 17 | 16 | 8 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 66 | 1 |  | 5 | 130 | 170 |  |  | 12:05 | 1 | 35 | 45 | 3 | 3 | 4 | 333.3333 | 15 | 16 | 36 | 2233.3333 |  | 2022-07-01 | Subio el nivel, color claro.
3 | Alfareros | [23 empty] | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  | 2022-07-01
4 | Garrapata | 2022-06-20 | 13:40 | 24 | 15 | 7 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 64 | 1 |  | 5 | 30 | 30 |  |  | 17:00 | 2 | 35 | 46 | 10 | 3 | 1 | 233.3333 | 78 | 110 | 127 | 5250 | 57.654 | 2022-07-01 | Se cayo un árbol de Capulín al cause del río.
5 | Molino Viejo | 2022-06-29 | 10:59 | 19 | 17 | 7.5 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 65 | 1 |  | 5 | 55 | 30 |  |  | 12:05 | 2 | 35 | 45 | 0 | 0 | 3 | 50 | 20 | 69 | 83 | 2866.6667 | 55.816 | 2022-07-01 | Hay represas de malesa, limpiaron las orillas del río.
6 | EL Tanque | 2022-06-24 | 12:25 | 14 | 17 | 7.5 | 6.6 | 6.2 | 6.4 | 65 | 2 |  | 10 | 60 | 30 |  |  | 15:00 | 1 | 35 | 48 | 5 | 7 | 9 | 700 | 57 | 63 | 39 | 5300 | 2057.557 | 2022-07-01 | Hay truchas y un pato en el río.
7 | San Francisco | 2022-06-24 | 13:07 | 19 | 17 | 8 | 6.4 | 6.6 | 6.5 | 67 | 3 |  | 15 | 65 | 40 |  |  | 15:00 | 1 | 35 | 48 | 250 | 250 | 250 | 25000 | 250 | 250 | 250 | 25000 |  | 2022-07-01 | Color lechoso.
8 | El Salto | 2022-06-24 | 13:57 | 17 | 17 | 8 | 7 | 7 | 7 | 71 | 3 |  | 15 | 65 | 40 |  |  | 15:00 | 1 | 35 | 48 | 117 | 125 | 138 | 12666.6667 | 178 | 169 | 173 | 17333.3333 |  | 2022-07-01 | Color café lechoso.
9 | Lo Shi | 2022-06-20 | 15:38 | 20 | 18 | 7.5 | 5.8 | 6 | 5.9 | 61 |  | 5 | 50 | 40 | 20 |  |  | 17:00 | 2 | 35 | 46 | 49 | 72 | 65 | 3100 | 115 | 165 | 125 | 6750 | 93.744 | 2022-07-01 | Color café lechoso.
10 | El Ojito | 2022-06-20 | 14:33 | 23 | 20 | 7 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 61 | 2 |  | 10 | 40 | 30 |  |  | 17:00 | 1 | 35 | 46 | 9 | 1 | 3 | 433.3333 | 40 | 38 | 81 | 5300 |  | 2022-07-01 | Fluye muy lento, llovio la noche anterior.
11 | El Ancón | 2022-06-28 | 12:50 | 15 | 15.5 | 7 | 6.2 | 6 | 6.1 | 61 | 1 |  | 5 | 45 | 20 |  |  | 15:00 | 2 | 35 | 48 | 3 | 2 | 2 | 116.6667 | 216 | 250 | 250 | 11933.3333 | 183.918 | 2022-07-01
12 | Los Caracoles | 2022-06-23 | 13:55 | 17 | 15 | 7.5 | 6.8 | 7.2 | 7 | 69 | 2 |  | 10 | 45 | 20 |  |  | 15:00 | 1 | 35 | 41 | 1 | 1 | 0 | 66.6667 | 35 | 26 | 37 | 3266.6667 | 2426.256 | 2022-07-01
13 | Los Alamos | 2022-06-23 | 12:13 | 13.5 | 15 | 7 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 65 | 1 |  | 5 | 40 | 30 |  |  | 15:00 | 2 | 35 | 41 | 8 | 3 | 2 | 216.6667 | 57 | 69 | 49 | 2916.6667 | 6.868 | 2022-07-01 | Llovio ayer, color claro, hay tierra en el agua.
14 | Las Ahujas | 2022-06-28 | 11:42 | 17 | 13.5 | 7 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 65 | 1 |  | 5 | 40 | 30 |  |  | 15:00 | 2 | 35 | 48 | 7 | 6 | 6 | 316.6667 | 112 | 200 | 216 | 8800 | 124.644 | 2022-07-01 | Color lechoso.
15 | Puente Frontón | 2022-06-13 | 11:26 | 21 | 17 | [12 empty] | 12:40 | 1 | 35 | 45 | 250 | 250 | 250 | 25000 | 250 | 250 | 250 | 25000 |  | 2022-07-01
16 | Puente Otumba | 2022-06-13 | 12:40 | 19 | 17 | [12 empty] | 12:40 | 1 | 35 | 45 | 250 | 250 | 250 | 25000 | 250 | 250 | 250 | 25000 |  | 2022-07-01
17 | Las Monjas | 2022-06-13 | 12:22 | 21 | 16 | [12 empty] | 12:40 | 0.5 | 35 | 45 | 250 | 250 | 250 | 50000 | 250 | 250 | 250 | 50000 |  | 2022-07-01
18 | Tierras Blancas | 2022-06-13 | 11:52 | 21 | 17 | [12 empty] | 12:40 | 0.5 | 35 | 45 | 250 | 250 | 250 | 50000 | 250 | 250 | 250 | 50000 |  | 2022-07-01
19 | Luis Donaldo | 2022-06-13 | 12:05 | 21 | 17 | [12 empty] | 12:05 | 1 | 35 | 45 | 250 | 250 | 250 | 25000 | 250 | 250 | 250 | 25000 |  | 2022-07-01
1 | Cascada Colonos | 2022-07-22 | 12:45 | 22 | 16 | [12 empty] | 13:20 | 1 | 35 | 48 | 20 | 21 | 19 | 2000 | 27 | 31 | 31 | 2966.6667 |  | 2022-07-01 | Después de dos meses hoy pudimos tener acceso al sitio, aunque no es un acceso de tiempo compleo.
2 | Loto Azul | 2022-07-29 | 10:22 | 16.5 | 15 | 7.5 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 67 | 2 |  | 10 | 65 | 80 |  |  | 12:05 | 1 | 35 | 48 | 176 | 122 | 129 | 14233.3333 | 65 | 78 | 53 | 6533.3333 | 152.088 | 2022-07-01 | Color lechoso.
3 | Garrapata | 2022-07-18 | 13:45 | 19.5 | 14.5 | 7 | 7.4 | 7 | 7.2 | 70 | 0 |  | 2 | 35 | 20 |  |  | 17:00 | 2 | 35 | 40 | 1 | 1 | 2 | 66.6667 | 28 | 30 | 29 | 1450 | 206.388 | 2022-07-01 | Aún estaba larama de capulín en el río, llovizno durante el monitoreo.
4 | Molino Viejo | 2022-07-29 | 10:55 | 20 | 17 | 7.5 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 69 | 1 |  | 5 | 80 | 30 |  |  | 12:05 | 1 | 35 | 48 | 2 | 0 | 2 | 133.3333 | 5 | 3 | 3 | 366.6667 | 94.679 | 2022-07-01 | Color claro.
5 | EL Tanque | 2022-07-20 | 14:00 | 19.5 | 17 | 7 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 65 | 2 |  | 10 | 65 | 30 |  |  | 16:05 | 1 | 35 | 41 | 13 | 9 | 5 | 900 | 68 | 50 | 62 | 6000 | 1672.104 | 2022-07-01 | Color lechoso.
6 | San Francisco | 2022-07-20 | 13:18 | 21 | 18 | 7 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 65 | 2 |  | 10 | 40 | 40 |  |  | 16:05 | 0.5 | 35 | 41 | 108 | 99 | 95 | 20133.3333 | 53 | 87 | 66 | 13733.3333 |  | 2022-07-01
7 | El Salto | 2022-07-20 | 12:40 | 22 | 17 | 7.5 | 7.2 | 7 | 7.1 | 72 | 2 |  | 10 | 75 | 50 |  |  | 16:05 | 1 | 35 | 41 | 111 | 128 | 100 | 11300 | 86 | 103 | 78 | 8900 |  | 2022-07-01 | Color lechoso.
8 | Lo Shi | 2022-07-18 | 13:39 | 19 | 16 | 8 | 6.2 | 6.8 | 6.5 | 65 | 2 |  | 10 | 35 | 30 |  |  | 17:00 | 1 | 35 | 40 | 0 | 2 | 5 | 233.3333 | 17 | 11 | 16 | 1466.6667 | 179.64 | 2022-07-01 | Color lechoso café.
9 | El Ojito | 2022-07-18 | 14:35 | 20 | 19 | 7.5 | 5 | 5 | 5 | 53 | 4 |  | 20 | 55 | 30 |  |  | 17:00 | 2 | 35 | 40 | 4 | 3 | 3 | 166.6667 | 56 | 35 | 27 | 1966.6667 |  | 2022-07-01 | Se veía muy estancada el agua, hay mucha malesa en el cause.
10 | El Ancón | 2022-07-28 | 11:53 | 14.5 | 15.5 | 7.5 | 6 | 6 | 6 | 60 | 2 |  | 10 | 35 | 30 |  |  | 14:00 | 2 | 35 | 48 | 2 | 16 | 10 | 466.6667 | 53 | 62 | 76 | 3183.3333 | 333.036 | 2022-07-01
11 | Los Caracoles | 2022-07-25 | 14:20 | 17 | 16 | 8 | 7 | 7 | 7 | 70 | 3 |  | 15 | 45 | 20 |  |  | 16:00 | 1 | 35 | 41 | 15 | 12 | 26 | 1766.6667 | 63 | 71 | 57 | 6366.6667 | 2868.684 | 2022-07-01 | Color lechoso.
12 | Los Alamos | 2022-07-25 | 13:30 | 17 | 15 | 7 | 6.6 | 6.4 | 6.5 | 64 | 2 |  | 10 | 35 | 30 |  |  | 16:00 | 2 | 35 | 41 | 3 | 8 | 6 | 283.3333 | 64 | 72 | 81 | 3616.6667 | 68.355 | 2022-07-01 | Color lechosa clara, llovizno durante el monitoreo.
13 | Las Ahujas | 2022-07-29 | 11:15 | 18 | 13 | 7 | 7 | 6.6 | 6.8 | 64 | 1 |  | 5 | 45 | 20 |  |  | 14:00 | 2 | 35 | 48 | 0 | 0 | 3 | 50 | 103 | 110 | 145 | 5966.6667 | 433.009 | 2022-07-01
1 | Cascada Colonos | 2022-08-15 | 11:30 | 19 | 16 | [12 empty] | 15:20 | 1 | 35 | 43 | 30 | 34 | 26 | 3000 | 63 | 49 | 78 | 6333.3333 |  | 2022-10-01 | Color lechosa.
2 | Loto Azul | 2022-08-15 | 12:37 | 19.5 | 16 | 8 | 6.6 | 7 | 6.8 | 69 | 2 |  | 10 | 105 | 90 |  |  | 15:20 | 1 | 35 | 43 | 250 | 250 | 250 | 25000 | 79 | 65 | 83 | 7566.6667 |  | 2022-10-01 | Color lechosa.
3 | Garrapata | 2022-08-23 | 14:30 | 15 | 14 | 7 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 63 | 2 |  | 10 | 30 | 20 |  |  | 15:58 | 2 | 35 | 42 | 6 | 9 | 11 | 433.3333 | 115 | 135 | 169 | 6983.3333 | 286.226 | 2022-10-01
4 | Molino Viejo | 2022-08-30 | 10:50 | 20 | 16.5 | 7 | 6.4 | 6.8 | 6.6 | 67 | 1 |  | 5 | 50 | 40 |  |  | 13:05 | 2 | 35 | 44 | 6 | 1 | 6 | 216.6667 | 11 | 30 | 35 | 1266.6667 | 109.871 | 2022-10-01
5 | EL Tanque | 2022-08-17 | 13:20 | 16 | 16 | 7 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 64 | 1 |  | 5 | 65 | 30 |  |  | 14:25 | 1 | 35 | 43 | 12 | 16 | 16 | 1466.6667 | 38 | 49 | 53 | 4666.6667 | 1905-02-02 09:48 | 2022-10-01 | Color lechoso, llovizno.
6 | San Francisco | 2022-08-17 | 12:43 | 21 | 17.5 | 7.5 | 6.6 | 6.8 | 6.7 | 69 | 3 |  | 15 | 55 | 30 |  |  | 14:25 | 0.5 | 35 | 43 | 97 | 73 | 70 | 16000 | 56 | 61 | 69 | 12400 |  | 2022-10-01 | Color café.
7 | El Salto | 2022-08-18 | 10:38 | 18 | 16.5 | 7.5 | 7 | 7 | 7 | 70 |  | 3 | 30 | 70 | 50 |  |  | 14:20 | 1 | 35 | 43 | 65 | 112 | 121 | 9933.3333 | 69 | 118 | 132 | 10633.3333 |  | 2022-10-01 | Color café, llovio ayer.
8 | Lo Shi | 2022-08-23 | 12:32 | 16 | 14 | 7 | 6.8 | 6.6 | 6.7 | 64 |  | 3 | 30 | 35 | 30 |  |  | 15:58 | 1 | 35 | 40 | 119 | 46 | 0 | 5500 | 86 | 63 | 0 | 4966.6667 | 151.204 | 2022-10-01 | Color Café.
9 | El Ojito | 2022-08-23 | 13:10 | 17 | 17 | 7 | 5 | 5.2 | 5.1 | 52 |  | 4 | 40 | 45 | 40 |  |  | 15:58 | 1 | 35 | 42 | 12 | 7 | 10 | 966.6667 | 25 | 30 | 23 | 2600 |  | 2022-10-01 | Fluye muy lento, llovio la noche anterior.
10 | El Ancón | 2022-08-29 | 14:22 | 16 | 14.5 | 7.5 | 6.2 | 6 | 6.1 | 59 | 1 |  | 5 | 40 | 30 |  |  | 17:00 | 2 | 35 | 48 | 1 | 0 | 1 | 33.3333 | 7 | 13 | 41 | 1016.6667 | 424.862 | 2022-10-01
11 | Los Caracoles | 2022-08-18 | 13:30 | 20 | 17 | 7.5 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 69 | 2 |  | 10 | 45 | 20 |  |  | 14:20 | 1 | 35 | 48 | 5 | 4 | 5 | 466.6667 | 25 | 23 | 39 | 2900 | 10633.923 | 2022-10-01 | Color lechoso café.
12 | Los Alamos | 2022-08-18 | 12:15 | 20 | 16 | 7.5 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 66 | 2 |  | 10 | 45 | 20 |  |  | 14:20 | 2 | 35 | 48 | 5 | 4 | 6 | 250 | 13 | 19 | 27 | 983.3333 | 43.804 | 2022-10-01 | Color lechosa.
13 | Las Ahujas | 2022-08-29 | 12:53 | 16 | 14 | 7.5 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 65 | 2 |  | 10 | 60 | 40 |  |  | 17:00 | 2 | 35 | 48 | 28 | 29 | 38 | 1583.3333 | 119 | 132 | 148 | 6650 | 923.062 | 2022-10-01
1 | Cascada Colonos | 2022-09-13 | 10:40 | 19 | 16 | [12 empty] | 11:05 | 1 | 35 | 46 | 1 | 1 | 3 | 166.6667 | 25 | 14 | 8 | 1566.6667 |  | 2022-10-01
2 | Loto Azul | 2022-09-13 | 12:30 | 18 | 16 | 8 | 6.8 | 6.6 | 6.7 | 67 | 2 |  | 10 | 95 | 80 |  |  | 16:00 | 1 | 35 | 42 | 250 | 45 | 250 | 18166.6667 | 89 | 38 | 95 | 7400 | 498.262 | 2022-10-01
3 | Garrapata | 2022-09-14 | 12:50 | 20 | 14 | 7.5 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 65 | 1 |  | 5 | 40 | 20 |  |  | 16:28 | 2 | 35 | 44 | 20 | 7 | 3 | 500 | 129 | 69 | 35 | 3883.3333 | 352.995 | 2022-10-01
4 | Molino Viejo | 2022-09-29 | 14:12 | 19 | 17 | 7 | 6.6 | 6.2 | 6.4 | 65 | 1 |  | 5 | 50 | 40 |  |  | 15:00 | 2 | 35 | 48 | 12 | 9 | 9 | 500 | 109 | 112 | 135 | 5933.3333 | 302.585 | 2022-10-01
5 | EL Tanque | 2022-09-13 | 13:43 | 19 | 17 | 7 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 69 | 3 |  | 15 | 55 | 40 |  |  | 16:00 | 1 | 35 | 42 | 27 | 34 | 35 | 3200 | 53 | 59 | 83 | 6500 | 2163.168 | 2022-10-01 | Color lechoso obscuro.
6 | San Francisco | 2022-09-13 | 14:15 | 20 | 18.5 | 8 | 7 | 6.8 | 6.9 | 72 | 4 |  | 20 | 65 | 30 |  |  | 16:00 | 0.5 | 35 | 42 | 73 | 82 | 89 | 16266.6667 | 115 | 118 | 100 | 22200 |  | 2022-10-01 | Color café.
7 | El Salto | 2022-09-13 | 15:15 | 19.5 | 18 | 7.5 | 7.2 | 6.8 | 7 | 72 | 4 |  | 20 | 55 | 30 |  |  | 16:00 | 1 | 35 | 42 | 45 | 55 | 55 | 5166.6667 | 93 | 115 | 128 | 11200 |  | 2022-10-01 | Color café.
8 | Lo Shi | 2022-09-14 | 14:08 | 20 | 16.5 | 7.5 | 6.4 | 6.8 | 6.6 | 67 | 1 |  | 5 | 45 | 20 |  |  | 16:28 | 2 | 35 | 48 | 30 | 22 | 26 | 1300 | 31 | 20 | 19 | 1166.6667 | 294.525 | 2022-10-01
9 | El Ojito | 2022-09-14 | 13:07 | 20 | 19 | 7 | 5 | 5 | 5 | 54 | 3 |  | 15 | 50 | 30 |  |  | 16:28 | 2 | 35 | 48 | 4 | 11 | 7 | 366.6667 | 58 | 94 | 75 | 3783.3333 |  | 2022-10-01
10 | El Ancón | 2022-09-22 | 13:29 | 14 | 14.5 | 7 | 6.2 | 6.6 | 6.4 | 62 | 1 |  | 5 | 30 | 20 |  |  | 16:50 | 2 | 35 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 20 | 29 | 933.3333 | 507.392 | 2022-10-01
11 | Los Caracoles | 2022-09-29 | 13:10 | 22 | 16 | 7.5 | 6.8 | 7.2 | 7 | 70 | 3 |  | 15 | 40 | 20 |  |  | 15:00 | 2 | 35 | 48 | 4 | 4 | 5 | 216.6667 | 49 | 68 | 88 | 3416.6667 | 5195.736 | 2022-10-01
12 | Los Alamos | 2022-09-29 | 11:52 | 19 | 15.5 | 7.5 | 7.2 | 6.8 | 7 | 69 | 1 |  | 5 | 40 | 30 |  |  | 15:00 | 2 | 35 | 48 | 15 | 10 | 12 | 616.6667 | 72 | 83 | 87 | 4033.3333 | 117.919 | 2022-10-01
13 | Las Ahujas | 2022-09-22 | 12:10 | 16.5 | 13.5 | 7.5 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 65 | 1 |  | 5 | 40 | 20 |  |  | 16:50 | 2 | 35 | 30 | 1 | 1 | 0 | 33.3333 | 23 | 38 | 45 | 1766.6667 | 977.291 | 2022-10-01
1 | Cascada Colonos | 2022-10-17 | 10:15 | 17 | 16 | [12 empty] | 11:15 | 1 | 35 | 46 | 6 | 4 | 3 | 433.3333 | 29 | 55 | 28 | 3733.3333 |  | 2022-10-01
2 | Loto Azul | 2022-10-17 | 9:45 | 17 | 16 | 7 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 66 | 1 |  | 5 | 85 | 80 |  |  | 11:15 | 1 | 35 | 46 | 250 | 250 | 250 | 25000 | 38 | 42 | 29 | 3633.3333 | 300.195 | 2022-10-01 | Color transparente.
3 | Garrapata | 2022-10-19 | 14:35 | 15 | 14 | 7.5 | 7 | 6.8 | 6.9 | 67 | 2 |  | 10 | 35 | 30 |  |  | 16:25 | 2 | 35 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 53 | 43 | 2666.6667 | 153.306 | 2022-10-01
4 | Molino Viejo | 2022-10-19 | 11:15 | 16.5 | 16.5 | 7.5 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 65 | 1 |  | 5 | 50 | 40 |  |  | 12:05 | 2 | 35 | 45 | 13 | 15 | 11 | 650 | 108 | 112 | 93 | 5216.6667 | 72.912 | 2022-10-01
5 | EL Tanque | 2022-10-18 | 11:59 | 18 | 16.5 | 7.5 | 6.4 | 6.6 | 6.5 | 66 | 3 |  | 15 | 65 | 40 |  |  | 13:10 | 2 | 35 | 48 | 66 | 68 | 56 | 3166.6667 | 87 | 93 | 112 | 4866.6667 | 1493.616 | 2022-10-01 | Llovio ayer, color lechoso.
6 | San Francisco | 2022-10-18 | 11:28 | 18 | 17 | 8 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 65 |  | 2 | 20 | 65 | 50 |  |  | 13:10 | 1 | 35 | 48 | 250 | 250 | 250 | 25000 | 73 | 82 | 115 | 9000 |  | 2022-10-01 | Color café, llovio ayer.
7 | El Salto | 2022-10-18 | 10:43 | 17 | 16.5 | 7 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 69 | 4 |  | 20 | 45 | 35 |  |  | 13:10 | 1 | 35 | 48 | 109 | 112 | 82 | 10100 | 112 | 122 | 127 | 12033.3333 |  | 2022-10-01 | Llovio ayer.
8 | Lo Shi | 2022-10-19 | 13:25 | 17 | 15 | 8.5 | 8 | 7.8 | 7.9 | 77 | 2 |  | 10 | 35 | 30 |  |  | 16:25 | 2 | 35 | 41 | 0 | 0 | 1 | 16.6667 | 153 | 250 | 165 | 9466.6667 | 215.551 | 2022-10-01
9 | El Ojito | 2022-10-19 | 14:05 | 16.5 | 18 | 7 | 5 | 5 | 5 | 53 | 3 |  | 15 | 50 | 30 |  |  | 16:25 | 2 | 35 | 41 | 0 | 0 | 2 | 33.3333 | 250 | 250 | 250 | 12500 |  | 2022-10-01 | Cause lento.
10 | El Ancón | 2022-10-26 | 13:21 | 19 | 16 | 7 | 6.4 | 6.6 | 6.5 | 65 | 1 |  | 5 | 35 | 20 |  |  | 16:05 | 2 | 35 | 41 | 3 | 0 | 2 | 83.3333 | 7 | 9 | 11 | 450 | 191.516 | 2022-10-01
11 | Los Caracoles | 2022-10-27 | 10:35 | 15 | 14 | 7 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 61 | 3 |  | 15 | 40 | 30 |  |  | 11:15 | 1 | 35 | 30 | 1 | 3 | 1 | 166.6667 | 25 | 33 | 8 | 2200 | 5983.68 | 2022-10-01 | Llovio durante el monitoreo.
12 | Los Alamos | 2022-10-26 | 14:28 | 19 | 16 | 7.5 | 6.2 | 6.6 | 6.4 | 64 | 2 |  | 10 | 45 | 30 |  |  | 16:05 | 2 | 35 | 41 | 1 | 1 | 0 | 33.3333 | 35 | 19 | 13 | 1116.6667 | 25.788 | 2022-10-01
13 | Las Ahujas | 2022-10-26 | 12:04 | 18.5 | 14 | 7.5 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 63 | 1 |  | 5 | 40 | 40 |  |  | 16:05 | 2 | 35 | 41 | 6 | 9 | 7 | 366.6667 | 95 | 118 | 215 | 7133.3333 | 1302.083 | 2022-10-01
1 | Cascada Colonos | 2022-11-15 | 14:08 | 19 | 17 | [12 empty] | 16:00 | 1 | 35 | 45 | 4 | 3 | 2 | 300 | 19 | 15 | 25 | 1966.6667 |  | 2022-12-01
2 | Loto Azul | 2022-11-15 | 15:10 | 21 | 16 | 8 | 6.6 | 6.8 | 6.7 | 67 | 2 |  | 10 | 85 | 90 |  |  | 16:00 | 1 | 35 | 45 | 9 | 8 | 3 | 666.6667 | 65 | 78 | 69 | 7066.6667 | 166.656 | 2022-12-01
3 | Garrapata | 2022-11-23 | 396:00 | 12 | 7.5 | 7.5 | 7 | 7 | 7 | 64 | 3 |  | 15 | 40 | 20 |  |  | 17:00 | 2 | 35 | 48 | 1 | 2 | 1 | 66.6667 | 15 | 18 | 23 | 933.3333 | 73.752 | 2022-12-01
4 | Molino Viejo | 2022-11-22 | 14:00 | 18.5 | 17 | 7 | 7.2 | 6.8 | 7 | 71 | 1 |  | 5 | 50 | 20 |  |  | 16:00 | 2 | 35 | 43 | 9 | 6 | 21 | 600 | 112 | 125 | 113 | 5833.3333 | 187.368 | 2022-12-01
5 | EL Tanque | 2022-11-14 | 12:00 | 21 | 17 | 7 | 6.4 | 6.8 | 6.6 | 67 | 2 |  | 10 | 55 | 40 |  |  | 17:00 | 1 | 35 | 45 | 11 | 13 | 12 | 1200 | 65 | 85 | 33 | 6100 | 2215.845 | 2022-12-01
6 | San Francisco | 2022-11-14 | 12:53 | 19 | 17 | 8 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 63 | 3 |  | 15 | 65 | 30 |  |  | 17:00 | 0.5 | 35 | 45 | 45 | 86 | 81 | 14133.3333 | 75 | 93 | 93 | 17400 |  | 2022-12-01
7 | El Salto | 2022-11-22 | 12:50 | 20 | 17 | 6.5 | 6.8 | 6.6 | 6.7 | 67 | 3 |  | 15 | 70 | 60 |  |  | 16:00 | 1 | 35 | 43 | 93 | 215 | 99 | 13566.6667 | 125 | 250 | 138 | 17100 |  | 2022-12-01
8 | Lo Shi | 2022-11-14 | 14:11 | 18 | 15 | 8 | 6.8 | 6.6 | 6.7 | 65 | 2 |  | 10 | 35 | 30 |  |  | 17:00 | 1 | 35 | 45 | 2 | 1 | 0 | 100 | 34 | 24 | 26 | 2800 | 109.56 | 2022-12-01
9 | El Ojito | 2022-11-23 | 11:45 | 16 | 16 | 7 | 5 | 5 | 5 | 51 | 2 |  | 10 | 50 | 20 |  |  | 17:00 | 2 | 35 | 48 | 5 | 0 | 2 | 116.6667 | 61 | 66 | 77 | 3400 |  | 2022-12-01 | Escurria lento el cause.
10 | El Ancón | 2022-11-28 | 13:00 | 20 | 14 | 7 | 6.2 | 6.6 | 6.4 | 61 | 2 |  | 10 | 35 | 20 |  |  | 17:00 | 2 | 35 | 44 | 2 | 2 | 0 | 66.6667 | 89 | 77 | 81 | 4116.6667 | 324.407 | 2022-12-01
11 | Los Caracoles | 2022-11-28 | 15:50 | 19 | 17 | 7.5 | 7 | 7 | 7 | 71 | 2 |  | 10 | 40 | 40 |  |  | 17:00 | 1 | 35 | 44 | 0 | 0 | 2 | 66.6667 | 12 | 20 | 32 | 2133.3333 | 5084.625 | 2022-12-01
12 | Los Alamos | 2022-11-28 | 14:41 | 17 | 16 | 7.5 | 6.2 | 6.6 | 6.4 | 64 | 1 |  | 5 | 35 | 30 |  |  | 17:00 | 2 | 35 | 44 | 0 | 1 | 1 | 33.3333 | 32 | 55 | 48 | 2250 | 20.178 | 2022-12-01
13 | Las Ahujas | 2022-11-28 | 13:58 | 16 | 14 | 7.5 | 6.6 | 6.2 | 6.4 | 61 | 0 |  | 2 | 35 | 30 |  |  | 17:00 | 2 | 35 | 44 | 0 | 2 | 2 | 66.6667 | 47 | 62 | 56 | 2750 | 550.344 | 2022-12-01
1 | Cascada Colonos | 2022-12-06 | 11:58 | 16 | 16 | [12 empty] | 13:30 | 2 | 35 | 41 | 3 | 5 | 3 | 183.3333 | 63 | 58 | 55 | 2933.3333 |  | 2022-12-01
2 | Loto Azul | 2022-12-06 | 12:33 | 16 | 13 | 8 | 7.2 | 7.4 | 7.3 | 69 | 1 |  | 5 | 105 | 100 |  |  | 13:30 | 1 | 35 | 41 | 57 | 62 | 60 | 5966.6667 | 23 | 18 | 11 | 1733.3333 | 121.41 | 2022-12-01
3 | Garrapata | 2022-12-07 | 13:28 | 17.5 | 10.5 | 8 | 7.4 | 7.6 | 7.5 | 66 | 1 |  | 5 | 35 | 20 |  |  | 17:00 | 2 | 35 | 44 | 5 | 2 | 2 | 150 | 42 | 38 | 28 | 1800 | 27.669 | 2022-12-01 | Había dos personas lavando ropa a 100 metros arriba del lugar de muestreo.
4 | Molino Viejo | 2022-12-08 | 10:42 | 13.5 | 16 | 8 | 6.6 | 6.8 | 6.7 | 68 | 1 |  | 5 | 55 | 30 |  |  | 12:00 | 2 | 35 | 30 | 2 | 5 | 0 | 116.6667 | 24 | 17 | 8 | 816.6667 | 91.1812 | 2022-12-01
5 | EL Tanque | 2022-12-12 | 14:00 | 20 | 16 | 7 | 7 | 6.6 | 6.8 | 68 | 1 |  | 5 | 55 | 50 |  |  | 14:29 | 1 | 35 | 48 | 3 | 5 | 3 | 366.6667 | 45 | 85 | 73 | 6766.6667 | 2256.155 | 2022-12-01 | Había siete ganzos nadando.
6 | San Francisco | 2022-12-12 | 14:50 | 19 | 17 | 7 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 61 | 2 |  | 10 | 75 | 20 |  |  | 17:00 | 0.5 | 35 | 48 | 45 | 38 | 53 | 9066.6667 | 87 | 95 | 78 | 17333.3333 |  | 2022-12-01 | Color café.
7 | El Salto | 2022-12-12 | 15:39 | 17 | 16 | 8 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 67 | 2 |  | 10 | 75 | 70 |  |  | 17:00 | 1 | 35 | 48 | 22 | 30 | 34 | 2866.6667 | 69 | 83 | 930 | 36066.6667 |  | 2022-12-01 | Color café.
8 | Lo Shi | 2022-12-07 | 14:28 | 15 | 12 | 7.5 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 57 | 2 |  | 10 | 50 | 40 |  |  | 17:00 | 2 | 35 | 44 | 0 | 0 | 2 | 33.3333 | 1 | 12 | 16 | 483.3333 | 32.757 | 2022-12-01 | Ya empezaron a desviar agua por el canal de riego.
9 | El Ojito | 2022-12-07 | 12:45 | 17 | 14.5 | 6.5 | 5.8 | 6 | 5.9 | 57 | 1 |  | 5 | 45 | 30 |  |  | 17:00 | 2 | 35 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 11 | 316.6667 |  | 2022-12-01
10 | El Ancón | 2022-12-13 | 14:50 | 16 | 13 | 7.5 | 7 | 7 | 7 | 65 | 1 |  | 5 | 55 | 30 |  |  | 17:00 | 2 | 35 | 45 | 0 | 0 | 1 | 16.6667 | 99 | 83 | 45 | 3783.3333 | 139.104 | 2022-12-01
11 | Los Caracoles | 2022-12-13 | 12:10 | 18 | 14 | 7.5 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 71 | 1 |  | 5 | 45 | 30 |  |  | 17:00 | 2 | 35 | 45 | 0 | 0 | 1 | 16.6667 | 20 | 31 | 29 | 1333.3333 | 2521.372 | 2022-12-01
12 | Los Alamos | 2022-12-13 | 13:08 | 17 | 14 | 8 | 7 | 7 | 7 | 67 | 1 |  | 5 | 45 | 30 |  |  | 17:00 | 1 | 35 | 45 | 1 | 1 | 1 | 100 | 38 | 67 | 105 | 7000 | 14.192 | 2022-12-01
13 | Las Ahujas | 2022-12-13 | 14:00 | 17 | 13 | 7.5 | 7 | 7 | 7 | 66 | 1 |  | 5 | 40 | 30 |  |  | 17:00 | 2 | 35 | 45 | 11 | 8 | 13 | 533.3333 | 8 | 17 | 29 | 900 | 284.655 | 2022-12-01
14 | Puente Frontón | 2022-12-01 | 11:12 | 16 | 16 | [12 empty] | 12:30 | 0.5 | 35 | 30 | 250 | 250 | 250 | 50000 | 250 | 250 | 250 | 50000 |  | 2022-12-01
15 | Puente Otumba | 2022-12-01 | 11:40 | 16 | 16 | [12 empty] | 12:30 | 1 | 35 | 30 | 250 | 250 | 250 | 25000 | 250 | 250 | 250 | 25000 |  | 2022-12-01
16 | Las Monjas | 2022-12-01 | 12:30 | 16 | 16 | [12 empty] | 12:30 | 0.5 | 35 | 30 | 250 | 250 | 250 | 50000 | 250 | 250 | 250 | 50000 |  | 2022-12-01
17 | Tierras Blancas | 2022-12-01 | 12:00 | 16 | 16 | [12 empty] | 12:30 | 1 | 35 | 30 | 250 | 250 | 250 | 25000 | 250 | 250 | 250 | 25000 |  | 2022-12-01
18 | Luis Donaldo | 2022-12-01 | 12:15 | 16 | 16 | [12 empty] | 12:30 | 2 | 35 | 30 | 250 | 250 | 250 | 12500 | 250 | 250 | 250 | 12500 |  | 2022-12-01